A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INFORMA CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO QUE NÃO ATENDEM AOS CRITÉRIOS DO ITEM 5.9 DA INTRUÇÂO TÉCNICA 37/2019 NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA ATRAVÉS DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO (CAPACIDADE DE LIQUIDO ISOLANTE DO TRANSFORMADOR INFORMADA NA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART).

**CASO O ESTABELECIMENTO POSSUA PROJETO TÉCNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, A SOLICITAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA DEVE SER FEITA APRESENTANDO A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:**

1 - **FORMULÁRIO 01 - SOLICITAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA:**  COM CAMPO ESPECÍFICO PARA O NÚMERO DO PROJETO APROVADO PREENCHIDO;

2 – **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART;**

3 – **TAXA** (BOLETO + COMPROVANTE);

4 - **ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO;**

5 – **ATESTADO DE COMISSIONAMENTO / INSPEÇÃO PERIÓDICA** (PARA OS SISTEMAS FIXOS DE PROTEÇÃO INSTALADOS);

6 – **INSCRIÇÃO DO CNPJ;**

ENVIAR PARA: **1sgbm.4gbm@cbm.pi.gov.br**

**CASO O ESTABELECIMENTO NÃO POSSUA PROJETO TÉCNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, SE FAZ NECESSÁRIO A SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS APRESENTANDO A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:**

1 - **FORMULÁRIO 04 – PROJETO TÉCNICO (PT);**

2 – **PROJETO TÉCNICO CONFORME IT 01/2019;**

3 – **TAXA (BOLETO + COMPROVANTE).**

ENVIAR PARA: **engenharia@cbm.pi.gov.br**